Приложение №4 к протоколу № 5 от 19 декабря 2023 г

Информация

о подготовке к  отопительному периоду 2023-2024 гг в Большереченском муниципальном районе Омской области

Подготовка к отопительному периоду 2023-2024 годов проведена в соответствии с планом  мероприятий по подготовке теплоэнергетического и водопроводного хозяйства Большереченского муниципального района Омской области. Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии была проведена районными комиссиями в соответствии с программами проверок. По всем проверенным объектам  выданы паспорта готовности. Паспорт готовности Большереченского муниципального района к отопительному периоду 2023/2024 годов  получен в Ростехнадзоре в установленные законодательством сроки. Отопительный период 2023/2024 года начат в Большереченском районе 29 сентября.

Теплоснабжение жилфонда и социальных объектов  в нашем районе осуществляют 19 теплоисточников: это 2 котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Большереченский коммунальный комплекс» и 17 котельных МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».

В соответствии с балансом топливных ресурсов Большереченского района на отопительный период 2023/2024 годов потребность в угле составляет – для теплоисточников социальной сферы – 3 323,6 т, для теплоисточников ЖКХ – 895 т; потребность в дровах составляет  – 4617 куб.м., в мазуте -   5669 т.	Договора и муниципальные контракты на поставку твердого топлива заключены в соответствии с утвержденными лимитами потребления твердого топлива для учреждений социальной сферы. Поставщики дров: ИП Дудиков А.В. и ИП Пилипенко, поставщики угля – на котельные образования - ИП Багаутдинов Р.С., на котельные учреждений культуры – ООО «Альтаир», на котельные ЖКХ – ООО «Томресурс». Топливо завозится в соответствии с графиками завоза.  (общие затраты на бюджетные организации – 20 781 399,00 руб.)

На центральной котельной р.п. Большеречья сформирован нормативный запас мазута в количестве 830 т. и угля – в количестве 272 т. На котельные муниципального района (образование, культура) завезено 1900 т угля (57,2% от общей потребности), 1550 куб.м. дров (33,5% от общей потребности).

На теплоисточниках образовательных учреждений и учреждений культуры проведены текущие ежегодные мероприятия по подготовке зданий котельных и оборудования. Приобретено и установлено 7 новых котлов: из них 5 шт. – на школьные котельные и 2 шт.– на котельные БУК «Культура». Созданы аварийные запасы расходных материалов.

Проведены мероприятия по энергосбережению зданий: по ремонту кровли, по установке окон ПВХ,

По подготовке теплоисточников ЖКХ:

Затраты МУП «БКК» на проведение подготовительных мероприятий составили         3 млн.руб.

Проведены текущие ежегодные мероприятия по подготовке тепловых сетей, оборудования и зданий котельных, а также:

- ремонт участков тепловых сетей по ул.Палтусова с заменой труб теплоснабжения (176 м.п.), по ул. Большая речка (200 м.п);-  (337,9 тыс.руб.)

- ремонт тепловых камер по ул. Зеленая-ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. Рабочая, 47, - (57,0 тыс.руб.)

- замена задвижек в тепловых камерах у Картинной галереи, у д.24 по ул. Пушкина, у д.7 по ул. 50 лет ВЛКСМ, в тепловой камере по ул. Гвардейская – (181,4 тыс. руб.)

- установка отсекающих задвижек в тепловой камере у Молодежного центра – (36,4 тыс.руб.)

- на центральной котельной р.п. Большеречье проведена замена труб и задвижки на фильтре химводоподготовки (18,8 тыс.руб.), ремонт дымососа (227,474 тыс.руб.), ремонт фильтров теплообменников (17,5 тыс.руб.), замена главного парового вентиля (15,2 тыс.руб.);

-проведена экспертиза мазутных емкостей (240 тыс.руб.),

- проведена проверка манометров (28,0 тыс.руб.)

- на мазутной станции отремонтирована обшивка мазутных емкостей , заменен перекачивающий насос и обратные клапана (190 тыс.руб.).

-на котельной водоканала проведено техническое обслуживание котлов, дымососов, сетевых насосов, электрооборудования, ремонт запорной арматуры и чистка газоходов .

На объектах водопроводного хозяйства также выполнены ежегодные текущие мероприятия.

Водоснабжение жителям поселка предоставляется в штатном режиме, давление воды на подаче в поселок соответствует требованиям. Отбор проб воды ведется регулярно,  как на водозаборе из реки Иртыш, так и из водоразборных колонок на территории поселка. Качество питьевой воды соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

В 2023 году в нашем районе начато строительство межпоселкового водопровода р.п. Большеречье- микрорайон «Южный Форпост» -с.Шипицыно. С прошлого года граждане, проживающие в Шипицынском сельском поселении готовятся к этому, принимая непосредственное участие в мероприятиях по подготовке внутрипоселковых водопроводных сетей: в текущем году заменили ветхие участки водопроводных сетей из стали трубопроводами ПНД: по ул. Зеленая, ул. Озерная, ул. Мира и ул. Парковая  в с.Шипицыно – общей протяженностью      1,9 км;  по ул. Кирсановская в д. Кирсановка  - 1,6 км .

Также в рамках строительства межпоселкового водопровода Администрацией Большереченского муниципального района Омской области в текущем году был заключен договор (на 12 649 471,21 руб.) с МУП «БКК»  о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения Большереченского городского поселения. В связи с этим были проведены мероприятия по модернизации насосной станции второго подъема Большереченского водоканала, включающие работы по замене труб из стали трубами из полиэтилена,  замене задвижек, затворов, клапанов и других фасонных изделий;  установку дополнительных насосов в машинном отделении, а также  прокладку трубопровода до точки присоединения строящегося межпоселкового водопровода.

Также в 2023 году при участии в отборе Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области получена субсидия на мероприятие «Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения" для замены ветхого асбестоцементного участка водопроводных сетей по улице Зеленая в селе Почекуево общей протяженностью 719 метров. Бюджет мероприятия составил 118408,00 руб., в том числе 44 135,30 руб.- субсидия.

На водозаборную скважину д. Секменево Новологиновского сельского поселения установлен модуль с насосным оборудованием и фильтром грубой очистки. Мероприятие финансируется из бюджета муниципального района (400 тыс.руб.) проводилось из местного бюджета

О подготовке жилищного фонда.

Срок проверки готовности многоквартирных домов, как и прочих потребителей тепловой энергии - до 15 сентября 2023 года. По данным, предоставленным ООО «Большереченский ЖКС», на полном обслуживании сейчас находится 41 многоквартирный дом.

Во всех многоквартирных домах проведена промывка трубопроводов и стояков системы отопления, а также проведены следующие виды работ:

- ревизия и замена запорной арматуры системы теплоснабжения: ул.Зеленая 6, ул. Красноармейская, 25;

-замена стояков внутридомовой системы теплоснабжения: ул. Красноармейская, 16, ул. Пушкина, 27

-ремонт трубопроводов водоснабжения и замена запорной арматуры: ул. Красноармейская, 37, ул. Красноармейская, 12, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52, ул. Рабочая, 60

-замена стояков внутридомовой системы холодного водоснабжения: ул. Красноармейская, 35

- ремонт поэтажных щитов: ул. Красноармейская 12, ул. Рабочая, 29, ул. Пушкина,31

-ремонт вводного распределительного устройства электроснабжения: ул. Красноармейская, 20, ул. Красноармейская, 38, ул. Рабочая, 31, ул. Пушкина, 26

-ремонт вводного кабеля электроснабжения ул. Рабочая, 31, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

-частичный ремонт кровли:  ул. Красноармейская, 18, ул.Рабочая, 29, ул. Пушкина, 26, ул. Пушкина, 24, ул. Промышленная, 2 (250кв.м.),

- ремонт фасада здания ул. 50 лет ВЛКСМ, 22

- ремонт входа в подъезд: ул. Красноармейская, 18, ул. Пушкина, 31

- ремонт или устройство козырька над подъездом: Больничный пер., 1, ул. Рабочая, 27

- остекление окон в подъездах: ул. Пушкина, 24

-ремонт входа в подвал: ул. Рабочая, 31, ул. Рабочая, 29, ул. Пушкина, 24

- ремонт вентиляционных шахт: ул. Рабочая, 27

- замена люка на выгребной яме: ул. Ленина, 48, ул. Красноармейская, 16 .

В многоквартирных домах с непосредственным управлением также выполнены работы по подготовке к отопительному периоду:

ул. Красноармейская, 42 - замена запорной арматуры, замена дверей в подъездах, установка пластиковых окон в подъездах, установка козырьков, обшит профлистом вход в подвал;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 - установка козырьков над входом в подъезд, ремонт крыльца;

ул. Пролетарская, 47 поверка прибора учета,

ул. Ленина, 17- замена трубопроводов водоснабжения, ремонт и замена подъездных дверей, установка козырька, остекление окон в подъездах.

Капитальный ремонт МКД: Всего с сентября 2014 по 2022 год в районе проведен капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах: в 23- ремонт кровли, в 6 – ремонт фасада, 11- внутридомовые системы  водоснабжения, водоотведения, электро-, теплоснабжения. В 2023-2025гг по краткосрочному плану запланирован капитальный ремонт 40 многоквартирных домов. В 2023 году были запланированы капитальные ремонты кровли МКД р.п. Большеречье ул. Ленина 13 (выполнен на 35%) и с. Евгащино, ул. Октябрьская, 8А (завершен в октябре).